Załącznik  nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia 

Formularz asortymentowo - cenowy

System zamknięty pobierania krwi  aspiracyjno-próżniowy
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	VAT


	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Strzykawko-probówki do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem poj. 4-5 ml,

śred.11-12mm
	szt
	20000
	
	
	
	

	2
	Strzykawko-probówki do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem   poj. 7,5-10 ml ,śred.15-16mm
	szt
	500
	
	
	
	

	3
	Strzykawko-probówki hematologia 1,4-1,6 ml śred.11-12mm bez przewężeń
	szt
	12000
	
	
	
	

	4
	Strzykawko-probówki do koagulogii poj. 1,6-1,8 ml,śred.11-12mm,bez przewężeń
	szt
	10000
	
	
	
	

	5
	Igły systemowe 0,8mm
	szt
	20000
	
	
	
	

	6
	Strzykawko-probówki do gazometrii poj. 2- 2,3 ml
	szt
	600
	
	
	
	

	7
	Mikrometoda hematologia 100µl
	szt.
	100
	
	
	
	

	8
	Adaptery do wenflonu
	szt.
	500
	
	
	
	

	9
	OB rurkostrzykawki
	szt. 
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem 
	
	
	


Wymagania dotyczące systemu :

1.system zabezpieczający personel przed kontaktem zakaźnym

2.materiał z którego wykonane są probówki powinien być odporny na uszkodzenia w transporcie jak i podczas wirowania krwi

3.probówka przeźroczysta, czytelna etykieta naklejona na każdej probówce na dane pacjenta, możliwość optycznej kontroli pobierania krwi

4.zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia na wszystkich oddziałach po wcześniejszym ustaleniu terminu

5.wszystkie strzykawko-probówki muszą posiadać możliwość bezpośredniego nałożenia igły typu Luer
………………………………………………………………………..

Podpis  osoby uprawnionej/osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.






Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 







SPZOZ.ZP.242.05.2026

