Załącznik nr 1


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO ORAZ ILOŚĆ BADŃ
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Parametr wymagany
	Uwagi

	1
	Analizator biochemiczny-szt. 1
	Podać: typ (nazwa) producenta
	

	2
	Aparat, rok produkcji m.in. 2010r. 
	tak
	

	3
	W pełniej automatyczny, pracujący w trybie:pacjent po pacjencie
	tak
	

	4
	Oznaczenia wykonywane w surowicy, osoczu moczu, hemolizacie, PMR, i krwi pełnej
	tak
	

	5
	Analiza w fazie ciekłej
	tak
	

	6
	Odczynniki gotowe do użycia
	tak
	

	7
	Typy pomiarów: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne punktu końcowego i kinetyczne
	tak
	

	8
	Zakres pomiarowy fotometru 340-800nm
	Tak, podać
	

	9
	Możliwość opcjonalnego zainstalowania modułu ISE do oznaczeń sodu,potasu,chloru
	tak
	

	10
	Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora
	tak
	

	11
	Dostawianie lub wymiana odczynników, próbek, materiałów kontrolnych bez przerywania pracy analizatora
	tak
	

	12
	Priorytetowe badanie próbek „CITO”
	tak
	

	13
	Wydajność do analiz fotometrycznych >300 oznaczeń na godzinę.
	tak,podać
	

	14
	Parametry oznaczane z zakresu:enzymy, substraty, białka specyficzne, leki, substancje uzależniające
	tak
	

	15
	Automatyczna detekcja i sygnalizacja  mikroskrzepu w badanej próbce
	tak
	

	16
	Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody
	tak
	

	17
	Kontrola jakości prowadzona przez aparat kartą Levey-Jenningsa z możliwością zaznaczania reguł interpretacyjnych i długofalową archiwizację.
	tak
	

	18
	Możliwość stałego monitorowania

poziomu odczynników i badanych próbek
	tak
	

	19
	Możliwość jednoczesnego umieszczania w aparacie minimum 80 próbek
	tak,podać ilość
	

	20
	Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników
	tak
	

	21
	Zewnętrzny komputer, UPS i drukarka laserowa
	tak
	

	22
	Oprogramowanie , zasady metody parametrów oznaczeń w wersji papierowej i elektronicznej i w języku polskim
	tak
	

	23
	Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych
	tak
	

	24
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek
	tak
	

	25
	Dopasowania norm do płci i wieku pacjenta
	tak
	

	26
	Możliwość prowadzenia statystyki zlecanych badań
	tak
	

	27
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
	tak
	

	28
	Możliwość zastosowania próbek pierwotnych (różnych systemów pobierania ) i próbek pediatrycznych
	tak
	

	29
	Analizator zużywa minimalna ilość wody  max. 2 – 3  litry wody na 1 godzinę pracy
	tak,podać
	

	30
	Stacja uzdatniania wody z pełną usługą serwisową (konserwacja i wymiana filtrów) na koszt Wykonawcy
	tak
	

	31
	Modemowa kontrola aparatu
	tak
	

	32
	Analizator, odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne posiadają certyfikaty z odpowiednimi dyrektywami UE
	Tak,wymienić i dołączyć kserokopie
	

	33
	Karty charakterystyki substancji szkodliwych wystawione dla każdego odczynnika odrębnie
	tak
	

	34
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
	tak
	

	35
	Obsługa serwisowa (przeglądy techniczne oraz naprawy) na koszt Wykonawcy
	tak
	

	36
	W przypadku awarii, której nie można usunąć w wymaganym czasie Wykonawca dostarczy aparat zamienny na czas naprawy
	tak
	

	37
	W przypadku, gdy oferowany analizator nie jest  wolnostojący Wykonawca dostarczy odpowiedni mebel zapewniający stabilną pracę analizatora bez dodatkowych opłat
	tak
	

	38
	Okres gwarancji
	Minimum w okresie eksploatacji
	

	39
	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu usterki
	Max 24 godz. podać
	

	40
	Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, po którym wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze, powyżej 72 godz. wykonawca  zapewnia  wykonać badania na koszt oferenta
	72 godz.
	

	41
	Przeglądy gwarancyjne na koszt wykonawcy
	tak
	

	42
	Dostawa i montaż na koszt Wykonawcy nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy
	tak
	

	43
	Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu oferty na koszt wykonawcy
	tak
	

	44
	W czasie trwania umowy zalecane przez producent przeglądy i wszystkie naprawy aparatu wraz z częściami będą wykonywane przez serwis w ciągu 24 godz. i na koszt Wykonawcy, tak aby była ciągłość w wykonywaniu badań. Jeśli usterka jest niemożliwa do usunięcia udostępnienie aparatu zastępczego.
	tak
	

	45
	Analizator wyposażony w komputer sterujący z monitorem, analizator z kolorowym monitorem LCD, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, system operacyjny  Windows  do wizualizacji, odprawy i wydruku wyników badań wraz z oprogramowaniem bazodanowym, i do kontroli jakości. Podłączenie i konfiguracja do istniejącego systemu informatycznego firmy KAMSOFT
	tak
	

	46
	Możliwość współpracy analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym (dwukierunkowa komunikacja). Podłączenie do systemu na koszt Oferenta.
	tak
	

	Ilość badań  biochemicznych w ciągu 24 miesięcy

	47
	Badanie
	Ilość badań
	Cena brutto

	48
	ALAT                                                                          
	11800
	

	49
	Albuminy
	1700
	

	50
	Alkohol     
	1600
	

	51
	Amylaza w moczu
	1000
	

	52
	Amylaza w surowicy                                                    
	2000
	

	53
	ASPAT
	11500
	

	54
	Białko w surowicy                                                          
	1920
	

	55
	Białko w moczu
	5100
	

	56
	Białko w PMR                                                               
	800
	

	57
	Białko w Płynie z jam ciała
	800
	

	58
	Białko CRP                                                                 
	18200
	

	59
	Bilirubina bezpośrednia
	920
	

	60
	Bilirubina     całkowita                                            
	5500
	

	61
	Cholesterol całkowity
	9000
	

	62
	HDL
	9000
	

	63
	Trójglicerydy
	9000
	

	64
	Na+
	19200
	

	65
	K+
	19200
	

	66
	Cl -                                                                             
	19200
	

	67
	Fosfataza zasadowa                                                       
	1800
	

	68
	Fosfataza kwaśna
	900
	

	69
	Fosfor
	1300
	

	70
	„ Fosfor  w moczu
	800
	

	71
	GGTP
	4100
	

	72
	Glukoza w sur.
	19000
	

	73
	Glukoza we krwi
	21200
	

	74
	Glukoza w moczu
	2000
	

	75
	Glukoza w PMR
	1000
	

	76
	Glukoza w płynie z jam ciała
	800
	

	77
	HBA1c
	1320
	

	78
	CK-MB
	2400
	

	79
	CK
	2400
	

	80
	Kreatynina
	21000
	

	81
	Kwas moczowy
	5000
	

	82
	Lipaza
	3000
	

	83
	Magnez
	2400
	

	84
	Mocznik
	5000
	

	85
	Wapń w surowicy
	1400
	

	86
	Wapń w moczu
	600
	

	87
	Żelazo
	2000
	

	88
	Cl- w PMR
	800
	

	Razem brutto
	

	
	


...............................................................................

Data /podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

SPZOZŁosice/ZP/21/2013

