

  Łosice, 14.06.2013r.

Pytania i odpowiedzi

Dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatora biochemicznego

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - znak sprawy nadany przez Zamawiającego: SPZOZŁosice/ZP/21/2013

Pytanie
1)
załączniki 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO ORAZ ILOŚĆ BADAŃ punkt 2 warunków granicznych

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania analizom wyprodukowanego  w 2009 roku po wykonanym pełnym przeglądzie? 

Odpowiedź

Tak

Pytanie

2)
Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych analizatora biochemicznego oraz ilości badań, załącznik nr 1, poz. 88 (Cl- w PMR)


Prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie stężeń należy zaoferować oznaczanie chlorków w PMR 20-250 mmol/L czy 20-350 mmol/L?

Odpowiedź

20-250 mmol/L

Pytanie

3)  Dotyczy tabelki cenowej 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabelki cenowej poprzez dodanie wierszy na kalibratory kontrole, materiały zużywalne  i czynsz om dodanie kolumn na ilość oferowanych opakowań, cenę 1opakowania netto i wartość brutto? Jednocześnie prosimy o zgodę na wpisanie w kolumnie cena brutto-ceny 1 opakowania brutto.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

dotyczy wzoru umowy:

Par. 1 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu - „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Par 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź

Tak

Pytanie
Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagany termin ważności nie był krótszy niż 3 tygodnie?

Odpowiedź

Nie 

Pytanie
Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień udania środków na koncie Wykonawcy?

Odpowiedź

Nie

Pytanie
Par.3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmiana następowała z mocy praca, w dniu wejścia w życie odnośnych przepisów (bez aneksu)?

Odpowiedź

Tak

Pytanie
Par.5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna liczona była na podstawie wartości niezrealizowanej/opóźnionej dostawy?

Odpowiedź

Nie

Pytanie
Par. 5 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „Sprzedawca zapłaci Kupującemu" na „Kupujący może żądać od Sprzedawcy zapłaty"

Odpowiedź

Tak

Pytanie
Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do nabycia zastępczego następowało po obligatoryjnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź
Tak

Pytanie
Par. 5 ust. 3, par. 6 ust. 1 Prosimy o dodanie zapisu w par. 5 ust. 3 i par. 6 ust.1 „uprawnienie nie przysługuje w sytuacji, gdy Zamawiający zalega z płatnościami m dostarczony towar ponad 60 dni".

Odpowiedź

Tak

Pytanie
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy."?

Odpowiedź

Tak

Pytanie
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odpowiedź
Nie
Pytanie
Par. 3 uat-3 Prosimy o dodanie wpław uwzględniającego termin płatności czynszu dzierżawnego,

Czy w zawiązku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzorów umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1 zmianę ilości przedmiotu zamówienia;

1.2 zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu

1.3  zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

1.4 zmianę sposobu konfekcjonowania;

1.5 zmianę terminu realizacji dostaw;

1.6 zmianę terminu realizacji Umowy;

1.7 zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.

2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:

2.1 wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź

2.2 wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź


2.3 nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź 

2.4 nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź

2.5 wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź

2.6 w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź

2.7 będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź–

2.8 będzie to konieczne ze względu na zmian? przepisów prawa, bądź

2.9 zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu
Odpowiedź
Tak
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łosicach

Henryk Brodowski

/podpis na oryginale/
